- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.12.2016 |  | № 71 |
| с. Тымск |  |  |

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Тымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

на 2016-2020 годы с учетом перспективы до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тымское  сельское поселение» Каргасокского района Томской области на 2016-2020 годы с учетом перспективы до 2033 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Тымское сельское поселение».

Глава  Администрации

Тымского  сельского поселения                   		                 К.Ф.  Важенин

Утверждена

Постановлением

Администрации Тымского

сельского поселения

от 29.12.2016 № 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- на период 2016-2020 годы с учетом перспективы до 2033 года

Тымск – 2016

- Паспорт программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тымское сельское поселение»

Каргасокского района Томской области

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тымское сельское поселение» на период на период 2016-2020 годы с учетом перспективы до 2033 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701 Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011г. №235р |
| Заказчик Программы | МКУ Администрация Тымского сельского поселения |
| Разработчик Программы | МКУАдминистрация Тымского сельского поселения |
| Исполнители Программы | МКУАдминистрация Тымского сельского поселения, МУП «ЖКХ Тымское» |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация устойчивого развития Тымского сельского поселения. 2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. 3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2016 до 2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; строительство современной станции химводоотчистки; реконструкция линий электропередачи. |
| Область применения программы | Муниципальная программа включает в себя коммунальные инфраструктуры, в составе: водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 11800 тыс. руб., в том числе: 2016г. – 0 тыс.руб.; 2017г. – 100 тыс.руб.; 2018г. – 5200 тыс.руб.; 2019г. – 4200 тыс.руб. 2020г. – 2300 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Источники обеспечивающие финансирование программы: -средства бюджета Тымского сельского поселения; -текущих средств (за счет производственной программы) МУП «ЖКХ Тымское» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Тымского сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном |

|  | процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Тымское сельское поселение». Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Тымского сельского поселения. |

- Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тымское сельское поселение».

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

  - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

  - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

  - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

  - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

  - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

  - Повышение	инвестиционной	привлекательности	коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

  - Обеспечение	сбалансированности	интересов	субъектов	коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение разрабатывается на период с 2016 до 2022 годы  с учетом перспективы до 2033 года.

- Перспективы развития муниципального образования

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Тымское сельское поселение входит в состав Каргасокского района, поселение расположено в северной части Томской области и в центральной части территории Каргасокского района. Административным центром Тымского сельского поселения является село Тымск, оно находится в 127 км от районного центра и 554 км от областного центра.

На территории муниципального образования проживает 311 человек. В состав Тымского сельского поселения входят населённые пункты:

    - с. Тымск

  - Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2016 года составила 315 человек (табл. 1).

Численность населения

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | мужчин | женщин |
| 1 | село Тымск | 315 | 155 | 160 |
|  | ИТОГО | 315 | 155 | 160 |

Численность населения в муниципальном образовании колеблется в незначительных пределах.

В течение 2011 - 2015 годов численность населения муниципального образования увеличилась на 5,4%, наблюдается стабильная незначительная тенденция роста численности населения.

Естественный прирост (снижение) населения в анализируемом периоде составляет небольшую, но положительную динамику. В течение 2011 - 2015 годов наблюдается устойчивая тенденция незначительного превышения рождаемости над смертностью.

Средняя заработная плата в Тымском сельском поселении на протяжении анализируемого периода ниже среднего значения по Российской федерации, Томской области и Каргасокского района. В первую очередь это объясняется удаленностью муниципального образования, транспортной связью, а также отсутствием средних и крупных организаций.

  - Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Тымск, формирование которого происходило в разные годы. По состоянию на 01.01.2016 г. жилищный фонд муниципального образования составил 5610  кв. метров общей площади. Жилищный фонд состоит из индивидуальных домов и многоквартирных одноэтажных домов.

Распределение жилищного фонда Тымского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме №1.

Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам

собственности

Диаграмма №1

| Распеределение жилого фонда муниципального образования по формам собственности,кв.м. / % 1890,0; 39% 3720,0; 61% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальная частная | частная |  |

Распределение жилищного фонда по типу жилых домов и количеству комнат в квартирах представлено в таблице №3. Средняя площадь квартир, за исключением 4 комнатных квартир, соответствует среднестатистическим размерам квартир по РФ.

Количество комнат в квартирах муниципального образования

Таблица №2

| Наименование показателя | 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | 4 комн. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир в многоквартирных домах, шт. | 11 | 10 | 58 | 2 | 81 |
| Общая площадь многоквартирных домов, кв.м. | 0,31 | 0,43 | 3,19 | 0,17 | 4,1 |
| Количество индивидуальных жилых домов, шт. | 4 | 8 | 12 | 3 | 27 |

Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования практически не осуществляется. Новое строительства жилищного фонда происходит за счет частного строительства и составляет в среднем за последние 5 лет — 90 кв.м. в год. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется не значительными темпами составляет ежегодно 70 кв.м. (1,13% от жилищного фонда МО), в первую очередь это происходит в виду нехватки денежных средств в бюджете муниципального образования.

Ликвидация ветхого жилищного фонда превышает новое строительство в два раза и составляет в среднем за последние 5 лет – 60 кв.м. (0,96% от жилищного фонда МО). На текущий момент ветхий жилищный фонд составляет 960,0 кв.м., поэтому данные темпы ликвидации не приемлемы и требуют дополнительное финансирование.

  - Экономика муниципального образования

На территории Тымского сельского поселения осуществляется закотовка дикоросов, а также добыча и переработка древесины. Данные виды деятельности составляют основу экономики муниципального образования.

В настоящее время на территории муниципального образования, работают следующие предприятия и индивидуальные предприниматели:

  - Коммерческие

- ООО «ТымЗК» (заготовка дикоросов, торговля);

- ИП Гаус И.Ю. (заготовка дикоросов, торговля);

- ИП Карпова Л.А. (хлебопечение);

- ИП Анненко А.Л

3. Муниципальные

- МУП «ЖКХ Тымское» - выработка, поставка и продажа электрической и тепловой энергии;

- МКОУ Тымская ООШ; МКУК «Тымский досуговый центр».

Приоритетными отраслями, в развитии малого предпринимательства являются: заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, сбор и переработка дикоросов, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.

Однако высоких темпов развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании не происходит. В первую очередь это связано с плохой транспортной связью с районным и областным центром. Зимой транспортная связь с селом поддерживается только по зимнику, летом – по воде.

- Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Тымском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя утилизацию ТБО, водоснабжение, теплоснабжение и элекстроснабжение.

Основными предприятиями обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства являются:

    - МУП «ЖКХ Тымское» (водоснабжение, теплоснабжение, элекстроснабжение);

В муниципальном образовании имеется одна котельная, обслуживающих коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 0,036 километра. Имеются одна водозаборная скважина, а также одна дизельная электростанция.

  - Водоснабжение

Долгосрочными	стратегическими	целями	развития	системы	водоснабжения Тымского сельского поселения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение	полной	самоокупаемости	услуг	и	финансовой	устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация	инфраструктуры	и	повышение	эффективности	капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ  Тымское».

В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 1 водозаборную скважину.

Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в Тымском сельском поселении представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов:

  - Подьем воды на водозаборной скважине.

Состояние объекта  не соответствует  требованиям  действующих   норм и  правил.

Объект имеет высокий уровень износа. Требуется  вложение дополнительных средств.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, фактическое значение показателей составило:

  - число аварий за 2013 год — 0;

  - число аварий за 2014 год — 0;

  - число аварий за 2015 год — 0.

Качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (высокое содержание железа).

Пробы на соответствия качества

Таблица №3

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое количество проб, шт. | 5 | 5 | 5 |
| Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, % | 100% | 100% | 100% |

Стоит отметить, что количество проб взятых в течении рассматриваемых периодов не соответствует требованиям нормативных документов.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2015 г. оценивается следующим образом:

Реализовано воды Q =     2773,02 куб. м.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 4.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №4

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | м3/год | 3309,34 | 3078,02 | 2773,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | м3/год | 156,46 | 118,99 | 116,41 |
| Население | м3/год | 3000,72 | 2813,49 | 2511,75 |
| Собственное потребление | м3/год | 121,97 | 121,28 | 131,6 |
| Прочие потребители | м3/год | 30,19 | 24,26 | 13,26 |

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Тымское» за 2013-2015 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность.

Основные экономические показатели

Таблица №5

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -2271 | -1927 | -1763 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 12286 | 12168 | 12835 |
| Объем средств,собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 13120 | 14120 | 13664 |
| Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб. | 13403 | 14535 | 14568 |

Данная ситуация происходит из-за несоответствия нормативов потребления населением количества воды с их фактическим потреблением.

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Тымское». Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная Установленная суммарная мощность — 0,4 Гкал/ч Основным видом топлива на котельных является уголь.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0,035 км.

Характеристики котельного оборудования муниципального образования

Таблица №6

| Наименование и принадлежность объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП " ЖКХ Тымское" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 2004 | 0,4 | - | КВ- 0,25 2 шт. | уголь | - | - | - |
| ИТОГО |  | 0,4 |  | 38,00 |  |  |  |  |

Годовая длительность функционирования соответствует  длительности отопительного периода — 251 день.

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №7

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 458,15 | 452,68 | 452,69 |
| Объем отпуска в сеть, Гкал. | 443,47 | 438,18 | 438,19 |
| Объем потерь, Гкал. | 10,57 | 10,44 | 10,44 |
| Общий объем реализации товаров и услуг, Гкал. | 432,9 | 427,74 | 427,75 |
| в том числе: |  |  |  |
| Бюджетные организации | 398,8 | 393,61 | 393,61 |
| Население |  |  |  |
| Собственное потребление | 30,31 330,30 | 30,34 | 30,34 |
| Прочие потребители | 3,79 | 3,79 | 3,8 |

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Тымское» за 2013-2015 гг. показал, что данная деятельность имеет положительный финансовый результат (прибыль).

Основные экономические показатели

Таблица №8

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -2271 | -1927 | -1763 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 12286 | 12168 | 12835 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 13120 | 14120 | 13664 |
| Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб. | 13403 | 14535 | 14568 |

4.3. Электроснабжение

Электроснабжением муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Тымское».

Основные технологические показатели:

Источники электроснабжения – дизельная электростанция в блочно-модульном исполнении (3 дизель-генератора по 100 кВт), повышающего и понижающего трансформаторов не имеется.

Протяженность линий электропередачи – 4.84 км.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №9

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 524,640 | 498,120 | 541,450 |
| Объем отпуска с шин, тыс. кВт.ч. | 503,653 | 478,194 | 519,792 |
| Объем потерь, тыс.кВт.ч.. | 81,594 | 77,419 | 49,952 |
| Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВт.ч. | 422,059 | 400,775 | 469,840 |
| в том числе: |  |  |  |
| Бюджетные организации | 17,721 | 17,287 | 18,348 |
| Население | 254,855 | 248,013 | 260,763 |
| Прочие потребители | 31,553 | 25,984 | 26,006 |
| Собственные потребители | 18,064 | 18,442 | 17,186 |
| Коммерческие потери | 99,866 | 91,049 | 147,537 |

Из таблицы видно, что в Тымском сельском поселении существует проблема коммерческих потерь при отпуске электроэнергии потребителям. Коммерческие потери в 2015 году составили   31,4 % от величины полезного отпуска электроэнергии. При этом на протяжении 2013-2015 годов величина коммерческих потерь постоянно увеличивается. Причинами данного обстоятельства могут быть:

- потребление электроэнергии абонентами помимо приборов учета;

- превышение фактических потерь в линиях электропередач над нормативными;

- потребление электроэнергии на собственные нужды превышает выше нормативного.

Экономический анализ

Основные экономические показатели

Таблица №10

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -2271 | -1927 | -1763 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 12286 | 12168 | 12835 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 13120 | 14120 | 13664 |
| Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб. | 13403 | 14535 | 14568 |

  - Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2013-2015 годы

Таблица № 11

| Показатель | Объемы реализации коммунальных русурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Водоснабжение, куб.м. | 3309,34 | 3078,02 | 2773,02 |
| Теплоснабжение, Гкал | 432,9 | 427,74 | 427,75 |
| Электроэнергия, тыс.кВт.ч. | 309,726 | 322,193 | 322,303 |

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования

Показатели по установленной мощности системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения представлены в таблице №12

Установленная /потребляемая мощность системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения

Таблица №12

| Показатель | Водоснабжение, куб.м./ сут. | Теплоснабжение, Гкал/час | Электроснабжения, кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 132 | 0,4 | 300 |
| Потребляемая мощность | 84 | 0,13 | 168 |
| Процент загрузки, % | 64% | 32,5% | 56% |

  - Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования

В соотвтетствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами Администрация Тымского сельского поселения разработала программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского  поселения на 2016 – 2021 годы».

Целью программы разработанной является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации программы 2016-2021 годы.

Источники финансирования: собственные средства, средства Тымского сельского поселения.

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно- технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

  - исключение нерационального использования энергоресурсов;

  - устранение потерь энергоресурсов;

  - повышение эффективности использования энергоресурсов.

  - Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей

    - Водоснабжение

Реконструкция системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - Строительство новых водопроводных сетей, с использованием современных технологий;

  - Строительство современной станции химводоотчистки.

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица № 13

| № | Наименование мероприятия |  | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО |  | 0 тыс.руб. |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО |  | 0 тыс.руб. |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Строительство станции водоотчистки | 1 шт. | 3000 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения |
|  |  | ИТОГО |  | 3000 тыс.руб. |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Строительство нового водопровода | 1200м | 3000 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Строительство нового водопровода | 1200м | 2000 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения |
|  |  | ИТОГО |  | 8000 тыс.руб. |  |
|  |  | ИТОГО за период 2016- 2020 г.г. |  | 8000 тыс.руб. |  |

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения  8000 тыс. руб., в т.ч.:

	в 2016 г. – 0 тыс. руб.

	в 2017 г. - 0 тыс. руб.

	в 2018 г. - 3000 тыс. руб.

	в 2019г. – 3000 тыс. руб.

в 2020г. – 2000 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

    - средства бюджета Тымского сельского поселения

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 14

| Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | Доля финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тымское сельское поселение, тыс.руб. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 | 100,00% |
| Итого | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 | 100,00% |

    - Теплоснабжение

После реконструкции котельного оборудования  и замены котлов система           энергосбережения соответствует энергосберегающим технологиям и не требует дополнительной модернизации.

    - Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Тымское сельское поселение показывает, что действующие сети электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима реконструкция системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей электропередачи, приобретение дизельгенераторов.

Реконструкция системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

    - Замена проводов в воздушных линиях электропередачи

    - замена  опор одностоечных, установка ж/б приставок к ним

Перечень мероприятий

Таблица 15

| № | Наименов. мероприятия | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 0 тыс.руб. |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 2 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи | 500 м | 100 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
|  | ИТОГО |  | 100 тыс.руб. |  |
| 2018 год |  |  |  |  |

| 3 | замена опор одностоечных, установка ж/б приставок к ним | 17 шт. |  | 200 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | приобретение дизельгенератора АД100С-Т400 | 2 шт. |  | 2000 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
|  | ИТОГО |  |  | 2200 тыс.руб. |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи |  | 500 м | 200 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
| 6 | приобретение дизельгенератора АД100С-Т400 |  | 1 шт. | 1000 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
|  | ИТОГО |  |  | 1200 тыс.руб. |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 7 | замена опор одностоечных, установка ж/б приставок к ним |  | 20 шт. | 300 тыс.руб. | Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское» |
|  | ИТОГО |  |  | 300 тыс.руб. |  |
|  | ИТОГО за период 2016- 2020 гг |  |  | 3800 тыс.руб. |  |

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части электроснабжения  3800 тыс. руб., в т.ч.:

	в 2016 г. – 0 тыс. руб.

	в 2017 г. – 100 тыс. руб.

	в 2018 г. - 2200 тыс. руб.

	в 2019 г. - 1200 тыс. руб.

	в 2020 г. – 300 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

    - средства бюджета Тымского сельского поселения

    - средства МУП «ЖКХ Тымское»

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 16

| Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тымское сельское поселение, тыс.руб. | 0 | 50 | 2200 | 1000 | 200 | 3450 |
| МУП «ЖКХ Тымское» | 0 | 50 | 0 | 200 | 100 | 350 |
| Итого | 0 | 100 | 2200 | 1200 | 300 | 3800 |

  - Управление программой

  - Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития  коуммнального комплекса муниципального образования Тымское сельское поселение включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

    - система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

    - система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

    - порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования Тымское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Тымского сельского поселения

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- Глава Тымского сельского поселения

- Директор МУП «ЖКХ Тымское»

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действющим законодательством, а именно:

- Федеральный	закон	РФ	«Об	основах	регулирования	тарифов	организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом   соответствия   мероприятий   и  сроков  инвестиционной   программы  Программе

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

  - Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

  - Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели,	отражающие	экономическую	эффективность	деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 17

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 18

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 19

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 20

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективно сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического удельного расхода условного топлива | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 0,4% |
| 2 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передачи | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 6,2% |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 5 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |

Приложение № 1 Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия  программы

| Наименования индикатора программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | Рост показателя | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля |
| Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | Не менее 96% | Не менее 97% | Не менее 98% | Не менее 99% | 100% |
| Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 10% |

| региону |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в теплоснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Изменение рентабельности | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% |
| Изменение себестоимость | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Чистая прибыль | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения ) | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,4% |

| Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения ) | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | Не более 50% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 30% |
| Износ коммунальных сетей | Не более 60% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 40% |